附件4

重庆市农产品仓储保鲜冷链设施建设定额补贴标准

| 类型 | 建设标准 | 补贴标准（元/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 其他区县 | 国家级贫困区县 |
| 节能型通风贮藏库 | 1吨果蔬建不小于3m3的贮藏库 | 300 | 500 |
| 节能型机械冷库 | 1吨果蔬建不小于4m3的冷库 | 700 | 1200 |
| 节能型气调贮藏库 | 1吨果蔬建不小于5m3的气调库 | 900 | 1500 |

注：1．建设标准应符合《重庆市农产品仓储保鲜冷链设施建设技术方案（试行）》相关要求。

2．补贴标准适用于新建及扩建类型的冷链设施。

3．本标准由市农业农村委制定。