附件10-1

电力稳压系统设备清单

稳压设备包括：

UPS（不间断电源）

DC-BANK（直流支撑设备）

HSB（快速开关）

SSTS（固态切换开关）

DSTATCOM（静止同步补偿器）

DVR（动态电压恢复器）

DySC（动态电压暂降补偿）

AVC（动态电压调节器）

SVC（静止无功补偿器）

TUC（三相不平衡补偿）

APF（有源滤波器）

ESS（储能系统）

UPQC（统一电能质量控制器）